Kartusche für Selbstschlussventil

Für TEMPOMIX Dusche

Laufzeit ~30 Sekunden

Artikelnummer: 743790

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussv-Duschventil TEMPOMIX (altes Design).

Laufzeit ~30 Sekunden.