Kartusche für Selbstschlussventil

Für TEMPOSTOP Dusche

Durchflussmenge einstellbar, Laufzeit ~30 Sekunden

Artikelnummer: 743428

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für TEMPOSTOP Dusche.

Durchflussmenge einstellbar.

Laufzeit ~30 Sekunden.