**Kartusche für Selbstschlussventil**

Für TEMPOSTOP Dusche

Durchflussmenge einstellbar, Laufzeit ~30 Sekunden

Artikelnummer: **743428**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für TEMPOSTOP Dusche.

Durchflussmenge einstellbar.

Laufzeit ~30 Sekunden.