Selbstschluss-Kartusche

Für TEMPOSTOP Dusche Unterputz und Hinterwandmontage

Laufzeit ~30 Sekunden

Artikelnummer: 743642

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Kartusche für Duscharmatur TEMPOSTOP Unterputz und Hinterwandmontage.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.