Abfallbehälter aus Edelstahl für Wandmontage, 20 Liter

Behälter für Papierhandtücher, ohne Deckel

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert

Artikelnummer: 510465P

Ausschreibungstext

Rechteckiger Abfallbehälter aus Edelstahl für Papierhandtücher für Wandmontage.

Platz im hinteren Bereich zum Aufhängen des Abfallbeutels.

Fassungsvermögen: 20 Liter.

Oberfläche aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Design: passt perfekt zum Papierhandtuchspender Art. 510601P.

Edelstahlstärke: 0,8 mm.

Maße: 170 x 275 x 480 mm.

Abfallbehälter aus Edelstahl mit 30 Jahren Garantie.