Kartusche für Selbstschlussventil

Für TEMPOSTOP Dusche Aufputz

Laufzeit ~30 Sekunden

Artikelnummer: 743749

Ausschreibungstext

Kartusche für Duscharmatur TEMPOSTOP für Aufputzmontage.

Laufzeit ~30 Sekunden.