Kartusche für Selbstschlussventil

Für TEMPOSTOP und TEMPOMIX 2 mit Hebel oder Hinterwandmontage

Laufzeit ~15 Sekunden, Antiblockiersicherheit AB

Artikelnummer: 743215

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für TEMPOSTOP und TEMPOMIX 2 mit Hebel oder Hinterwandmontage.

Laufzeit ~15 Sekunden.

Mit Antiblockiersicherheit AB.