Kartusche für Selbstschlussventil

Für TEMPOSTOP Waschtisch

Laufzeit ~15 Sekunden, Antiblockiersicherheit AB

Artikelnummer: 743115

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für TEMPOSTOP Waschtisch.

Laufzeit ~15 Sekunden.

Antiblockiersicherheit AB.