**Magnetventil**

Für Dusche und Urinal

G 1/2B, 6 V, mit Sieb

Artikelnummer: **495615**

Ausschreibungstext

Magnetventil mit Sieb.

Für Produkte der Reihen TEMPOMATIC Urinal und SECURITHERM Duschelemente.

Anschlüsse G 1/2B.

Maße: 64 x 50 mm.