Kartusche für Selbstschlussventil

Für TEMPOSTOP Waschtisch/Urinal

Laufzeit ~7 Sekunden, Antiblockiersicherheit AB

Artikelnummer: 743105

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für TEMPOSTOP Waschtisch/Urinal.

Laufzeit ~7 Sekunden.