Selbstschluss-Kartusche

Für TEMPOMIX 3 Dusche

Laufzeit ~30 Sekunden, Durchflussmenge einstellbar

Artikelnummer: 743799

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Kartusche für TEMPOMIX 3 Dusche.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.