Handbrause mit Umsteller

Handbrause mit Durchflussmengenregler

Für Mischbatterie mit Auszugbrause

Artikelnummer: 817

Ausschreibungstext

Handbrause G 1/2B Ø 60 mit Umsteller.

Mit Durchflussmengenregler und aus ABS verchromt.

2-strahlig: Regenstrahl und Massage.