Hygienebeutelspender und Abfallbehälter

Für Wandmontage

Edelstahl Seidenglanz

Artikelnummer: 2561DS

Ausschreibungstext

Hygienebeutelspender und Abfallbehälter.

Oben Abfallbehälter aus Edelstahl mit Klappe.

Unten Hygienebeutelspender.

Fassungsvermögen Abfallbehälter: 9 Liter.

Mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Für Wandmontage.

Oberfläche Edelstahl Seidenglanz.

Edelstahlstärke: 1 mm.

Maße: 123 x 250 x 350 mm.

30 Jahre Garantie.