**Elektroventiel**

Voor TEMPOMATIC 3 wastafel (oud design)

Met debietregeling - M28 - 6 V

Referentie: **479651**

Beschrijving voor bestektekst

Elektroventiel met zuiger en debietregeling.

Voor TEMPOMATIC 3 wastafel (oud design).

Werking met stroomtoevoer 6 V.

Afmetingen: 35 + 38 mm, M28 x 1,0.