**Bedienelement für Urinal TEMPOSOFT 2**

Für Urinal TEMPOSOFT 2

Artikelnummer: **740BUT**

Ausschreibungstext

Bedienelement für TEMPOSOFT 2 Urinal.

Ø 35 mm.

Grauer Marker vormontiert.