Schlauch für Küchenarmatur

Für Geschirrspülbrause-Garnitur Art. 5526

Artikelnummer: 435526

Ausschreibungstext

Panzerschlauch L. 0,55 m schwarz Lebensmittelqualität.

Verdrehschutz durch drehbare Schlauchverschraubung.

Maximaltemperatur 70 °C, Betriebsdruck 5 bar maximal.

Ersatzteil zur Reparatur der Geschirrspülbrause-Garnitur Art. 5526.