Siebdichtung

10 Stück

Artikelnummer: 60440.10P

Ausschreibungstext

Siebdichtung, Filter mit Maschensieb 0,3 mm für Mutter 3/8".

Lieferumfang 10 Stück.