Flexible Anschlussschläuche G 3/8 Edelstahlumflochten

M 11 x 1 L. 370 mm

2 Stück

Artikelnummer: FLEX795

Ausschreibungstext

Flexible Anschlussschläuche G 3/8 M 11 x 1 L. 370 mm edelstahlumflochten.

Beständig gegenüber chemischen und thermischen Desinfektionen: Maximaltemperatur kurzzeitig 85° (65°C empfohlen).

Versorgungsdruck: 10 bar (maximal 40 bar).

Verpackungseinheit 2 Stück.