Elektronik-Modul

Für TEMPOMATIC 4

Batteriebetrieb

Artikelnummer: 490454

Ausschreibungstext

Elektronik-Modul.

Für TEMPOMATIC 4 (ersetzt 490446).

Betrieb durch integrierte Batterien 6 V.

Maße: 56 mm, Ø 51.