Elektronikmodul

Für TEMPOMATIC 4 Urinal

Batteriebetrieb

Artikelnummer: 479437

Ausschreibungstext

Elektronikmodul.

Für TEMPOMATIC 4 Urinal.

Betrieb durch 6V-Batterien.

Maße: 53 x 45 mm, Ø 51.