Keramikkartusche Ø 40

Kartusche ohne Sockel

Mit Durchflussbegrenzer 9 l/min

Artikelnummer: N249AA75

Ausschreibungstext

Klassische Keramikkartusche Ø 40 ohne Sockel, mit Durchflussbegrenzer 9 l/min.

Kartusche für die Reihe 2210, 2510.