Anschluss-Set für WC

Spülrohr und Ablaufstutzen

Artikelnummer: 100529

Ausschreibungstext

Das Anschluss-Set für WC besteht aus:

- 1 verlängertes Spülrohr Ø 32, L. 684 mm

- 1 verlängerter Ablaufstutzen Ø 100, L. 405 mm

Aus PVC.

30 Jahre Garantie.