**Fester Auslauf**

Für TEMPOMIX Waschtisch

Artikelnummer: **947796**

Ausschreibungstext

Auslauf fest G3/4.

Strahlregler M 24 x 1 AG.

Für Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX.