Siebdichtung

Siebdichtung für Gewinde G 1/2

10 Stück

Artikelnummer: 60220.10P

Ausschreibungstext

Siebdichtung mit Maschenweite 0,6 mm für Gewinde G 1/2.

Verpackungseinheit 10 Stück.