UP-Anschlussmodul

Anschlussmodul ohne Mischbatterie

Set 1/2

Artikelnummer: 794012

Ausschreibungstext

Anschlussmodul, Set1/2 :

Für TEMPOMIX 3 Auführung Wandmontage durch direkten Anschluss an die Rohrleitung.

Installation modulable (Ständerwand, Paneelmontage, Massivwand).

Kompatibel mit Mauerwerken von 5 bis 25 mm.

Sichere Netzwerkspülung ohne empfindliche Elemente.

30 Jahre Garantie.