Keramikoberteil 1/4-Umdrehung

Für die Thermostatarmaturen SECURITHERM

Artikelnummer: 9741TET

Ausschreibungstext

Keramikoberteil 1/2" für die Thermostatarmatur SECURITHERM: 9741, H9716, H9726, H9739, H9752S, 792380, 792390.

Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.

Ersetzt P9775.