Einmalbrausegarnitur

Brauseschlauch L. 1,50 m mit lila Muttern

25 Stück

Artikelnummer: 809P.25P

Ausschreibungstext

Einmalbrausegarnitur.

- 25 weiße Brauseschläuche aus PVC L. 1,50 m mit lila Konusmuttern aus ABS,

- 25 weiße Handbrausen 1-strahlig, Ø 70: Regenstrahl.

Speziell für Gesundheitseinrichtungen:

- Einmalbrausegarnitur: gewährleistet regelmäßigen Austausch.

- Brauseschlauch außen und innen glatt: vereinfacht die Reinigung, begrenzt Bakterienablagerungen.

- Farbige Konusmuttern: optisch klare Unterscheidung; ermöglicht sicherzustellen, ob Einmalbrause richtig ersetzt wurde (abwechselnde Verwendung).

Verpackungseinheit 25 Stück.