Waschtisch PMR wandhängend schwarz FRAJU PMR

Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz

Mit Hahnloch Ø 35 mittig

Artikelnummer: 121440BK

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage, 620 x 505 mm.

Waschtisch für bewegungseingeschränkte Personen geeignet.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Materialstärke: Innenkörper 1,2 mm und Rand 1,5 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Ohne Ablaufventil. Ergänzung durch Ablaufventil mit schwarzer Oberfläche (6110BK) oder Ablaufventil mit verchromter Oberfläche (6110) möglich.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 5 kg.

30 Jahre Garantie.