Schwarzer Waschtisch wandhängend UNITO

Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz

Wandhängend - Ohne Hahnloch

Artikelnummer: 120830BK

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage, 395 x 350 mm.

Klare, zeitlose Formensprache.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Materialstärke : 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Ohne Hahnloch.

Ohne Ablaufventil. Ergänzung durch Ablaufventil mit schwarzer Oberfläche (6110BK) oder Ablaufventil mit verchromter Oberfläche (6110) möglich.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 3,3 kg.

30 Jahre Garantie.