Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3

Leichte Betätigung, Standmontage, satinierter Edelstahl, H.255

Einhandbedienung

Artikelnummer: 794120S

Ausschreibungstext

Einhand-Selbstschlussmischer für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sekunden, einstellbar von 6 bis 9 Sekunden.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 3 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus satiniertem Edelstahl, Höhe von 255 mm für Aufsatzbecken.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Verstärkte Befestigung durch Kontermutter.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.