100590

Urinal-Schamwand LISO wandhängend

Art. 100590

Ausschreibungstext

Urinal-Schamwand wandhängend.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Mit glatter Oberfläche und gerundeten Kanten.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Befestigungsmaterial.

Gewicht: 8 kg.

Alte Artikelnummer: 0011590000