120400

Waschtisch PMR XS zur Wandmontage

Art. 120400

Ausschreibungstext

Waschtisch zur Wandmontage, in flacher Bauweise: erleichtert Nutzung durch bewegungseingeschränkte Menschen.

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Ohne Hahnloch.

Mit Ablaufventil 1 ¼“.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 3,9 kg.

Alte Artikelnummer: 3411400015