121130

Waschtisch BOB zur Wandmontage

Art. 121130

Ausschreibungstext

Waschtisch zur Wandmontage.

Becken Innendurchmesser: 310 mm.

Reduzierte, klare Ästhetik.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Vandalenschutz: Waschtisch unten geschlossen, Siphon verdeckt eingebaut.

Schnelle und einfache Montage: Befestigung von vorn auf Edelstahl-Wandmontageplatte.

Mit Ablaufventil und Siphon.

Ohne Überlauf.

Mit Hahnloch Ø 35 rechts.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 5,5 kg.

Alte Artikelnummer: 3411130006