121750

Reihenwaschtisch TRIPLO RP zur Wandmontage

Art. 121750

Ausschreibungstext

Reihenwaschtisch mit 3 Waschplätzen, 1800 x 500 mm, zur Wandmontage.

Mit Spritzschutz zum Schutz der dahinterliegenden Wand und für optimale Hygiene.

Becken Innendurchmesser: 310 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,5 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Mit Ablaufventilen 1 ¼“.

Ohne Überlauf.

Mit Wandkonsolen zur Befestigung.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 22 kg.

Alte Artikelnummer: 0211750008