121800

Handwaschbecken FACIL zur Wandmontage

Art. 121800

Ausschreibungstext

Handwaschbecken zur Wandmontage, 360 x 390 mm.

Becken-Innendurchmesser: 320 mm.

Reduzierte, klare Ästhetik.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 rechts.

Mit Ablaufventil 1 ¼“.

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 4,1 kg.

Alte Artikelnummer: 0211080006