133888

Keramikurinal Komplett-Set EASY-D

Art. 133888

Ausschreibungstext

Das Keramikurinal Komplett-Set EASY-D enthält:

- ein spülrandloses Keramikurinal gemäß Norm EN 13407 (CE-Kennzeichnung): Abgang waagerecht verdeckt oder offen, mit verdecktem Siphon;

- einen Aufputz-Druckspüler TEMPOSOFT 2 als Eckventil für Unterputzanschluss:

besonders leichte Betätigung, Spülzeit ~3 Sek., Durchflussmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar und justierbar, Körper aus Messing massiv verchromt;

- ein verchromtes Spülrohr mit Sprühkopf;

- ein Ablaufventil und ein Siphon;

- ein Befestigungsset;

- eine Montageanleitung.

4 Gründe für die Wahl eines Urinal Komplett-Sets EASY-D von DELABIE:

- Komplett-Sets konzipiert für den öffentlichen Bereich

- Komplett-Sets mit ‚allem drin“

- 100% DELABIE Armaturen

- Hygienische Komplett-Sets