2506T2

Waschtisch-Einhebelmischer

Art. 2506T2

Ausschreibungstext

Waschtisch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H.220 L.200 Ø 22 mit geglätteten Innenflächen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Hoher Auslauf mit BIOSAFE Hygiene-Strahlformer geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Keramikkartusche Ø 35.

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Betätigung durch Pin-Hebel.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 aus PEX.

Körper aus Messing verchromt mit verstärkten Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

10 Jahre Garantie.