312QU1

Trinksprudler

Art. 312QU1

Ausschreibungstext

Trinksprudler für Trinkbrunnen:

Schnellschließend.

Durchflussmenge einstellbar.

Messing verchromt.

Anschluss G 3/8B.

10 Jahre Garantie.