4043P

Wandhaken Edelstahl hochglanzpoliert, kurze Ausführung

Art. 4043P

Ausschreibungstext

Wandhaken in kurzer Ausführung.

Rohr Ø 20, Stärke 1 mm.

Verdeckte Befestigungen.

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Maße: Ø 62 x 65 x 73 mm.

10 Jahre Garantie.