433722

**Geschirrspülbrause-Garnitur schwarz ohne Armatur**

Art. 433722

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur schwarz mit langem Steigrohr 3/4" aus Messing.

Auslaufventil inklusive:

- Schwenkbares Auslaufrohr L. 200.

- Volle Wasserleistung nach 1/4-Umdrehung.

- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Verkalkungsarme Handbrause schwarz G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

10 Jahre Garantie.

Modell ohne Armatur, als Komplettset zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrause-Garnituren.