465S

Abfallbehälter aus Edelstahl Wandmontage mit Deckel, 4,5 Liter

Art. 465S

Ausschreibungstext

Rechteckiger Abfallbehälter für Papierhandtücher extraflach für Wandmontage.

Verstärkte Ausführung mit Deckel.

Edelstahl Seidenglanz.

Volumen: 4,5 Liter.

Edelstahlstärke: 1 mm.

Maße: 70 x 210 x 310 mm.

10 Jahre Garantie.