510162S

**Stützklappgriff mit Fuß Edelstahl satiniert, L. 650 mm**

Art. 510162S

Ausschreibungstext

Stützklappgriff Ø 32 mit Fuß, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer, für WC oder Dusche. Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang.

Fuß klappt automatisch ein. Er dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage nicht ausreicht. Fußhöhe einstellbar: 760 bis 780 mm.

Maße: 650 x 800 x 105 mm, Ø 32.

Arretierung in vertikaler Position. Abgebremstes Herunterklappen.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Verdeckte Befestigung durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 250 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 170 kg.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.