510400

**Dusch-Klappsitz ALU mit Fuß**

Art. 510400

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Dusch-Klappsitz ALU mit Fuß, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Gestell aus Aluminiumrohr weiß Ø 25 x 2 mm.

Verdeckte Befestigungen.

Einklappbarer Fuß mit Gelenk.

Breite, bequeme Kunststofflatten erleichtern die Reinigung.

Höhe der Sitzfläche: 480 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Platzbedarf zusammengeklappt: 82 x 545 mm.

Maße: 407 x 360 x 480 mm.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.