510410

**Dusch-Klappsitz ALU, breite Ausführung, mit Fuß**

Art. 510410

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Dusch-Klappsitz ALU mit Fuß, für bewegungseingeschränkte Nutzer. Breite Ausführung.

Gestell aus Aluminiumrohr weiß Ø 25 x 2 mm.

Verdeckte Befestigungen.

Einklappbarer Fuß mit Gelenk.

Fuß höhenverstellbar bis zu 8 mm.

Breite, bequeme Kunststofflatten erleichtern die Reinigung.

Seitlich angebrachte, rutschfeste und ergonomische Griffe.

Höhe der Sitzfläche: 480 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Platzbedarf zusammengeklappt: 82 x 565 mm.

Maße: 430 x 465 x 480 mm.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.