510418

**Duschhocker ALU**

Art. 510418

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Duschhocker ALU, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Gestell aus Aluminiumrohr weiß Ø 25 x 2 mm.

Mit Kunststoff-Schutzabdeckungen.

Breite, bequeme Kunststofflatten erleichtern die Reinigung.

Höhe der Sitzfläche: 480 mm.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Nutzers: 135 kg.

Maße: 400 x 360 x 480 mm.

10 Jahre Garantie.