511517W

**Stützklappgriff mit Fuß Basic weiß, L. 760 mm,**

Art. 511517W

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Stützklappgriff Basic Ø 32 mit Fuß, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Sichtbare Befestigungen durch Platte mit 6 Löchern.

Fuß klappt automatisch ein.

Er dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage allein nicht ausreicht.

Maße: 760 x 815 x 100 mm.

Fußhöhe einstellbar von 760 bis 780 mm.

Stärke Befestigungsplatte: 3,5 mm.

10 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.

Voraussichtlich erhältlich ab 1. Halbjahr 2020 in Rücksprache mit unserem Vertriebsinnendienst.