5170P1

Stützklappgriff mit Fuß, Ø 33,7 L. 850 mm

Art. 5170P1

Ausschreibungstext

Stützklappgriff Ø 33,7 mit Fuß, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer, für WC oder Dusche. Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang.

Fuß klappt automatisch ein. Er dient als verstärkte Stütze, falls die Wandmontage nicht ausreicht.

Maße: 850 x 780 x 110 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Sichtbare Befestigung durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 2,5 mm.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.