536

**Haltegriff gerade ECO glänzend, 600 mm, Ø 25**

Art. 536

Ausschreibungstext

Haltegriff ECO gerade für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Rohr Ø 25, Mittenabstand 600 mm.

Rohr Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch aus Edelstahl.

10 Jahre Garantie.