581000

Ablaufventil ON/OFF

Art. 581000

Ausschreibungstext

Waschtisch-Ablaufventil 1 1/4" mit Edelstahl-Einlaufstutzen, Lieferung geöffnet für freien Wasserablauf, Öffnung und Schließen durch Drücken auf Ventilkappe.

Empfohlen für Waschtische mit Elektronik- oder Selbstschlussarmaturen und

Waschtische mit Überlauf.