714000

Duschkombination SPORTING

Art. 714000

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Aufputzmontage:

Brauserohr Ø 16 und Schelle für verstärkte Wandbefestigung.

Selbstschluss-Ventil SPORTING G 1/2B für Anschluss von oben mit vorgemischtem Wasser.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sek.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf verchromt, vandalengeschützt mit verkalkungsarmer Düse und automatischem Durchflussmengenregler.

Betätigungsknopf.

Befestigung durch Edelstahlschrauben, im Lieferumfang enthalten.

Körper aus Messing massiv verchromt.

Mit integriertem Rückflussverhinderer und Schutzfilter.

10 Jahre Garantie.